УГЛОМЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НОНИУСНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ
ЗНАЧЕНИЕ ОТСЧЕТА ПО НОНИУСУ 5ꞌ
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ 0-360°
ГОСТ 5378-88

ПАСПОРТ

1. Назначение изделия
1.1. Угломер универсальный оптический 0-360˚с нониусом тип 3 предназначен для измерения наружных и внутренних углов, переднего и заднего углов многолезвийного инструмента с прямолинейными и спиральными зубьями, с равномерным шагом от 5 до 75 мм и с прямолинейным участком по передней и задней граням не менее 1 мм.
1.2. Вид климатического исполнения УХЛ 4.2° по ГОСТ 15150 - 69.
1.3. Условия эксплуатации: температура окружающей среды, (20±15)°С
1.4. Область применения - машиностроение.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Пределы измерения углов: наружных и внутренних от 0° до 360°.
2.2. Значение отсчета по нониусу 5'.
2.3. Предел допускаемой погрешности угломеров, как при незатянутом, так и при затянутом стопоре, при температуре окружающего воздуха (20±15)°С и относительной влажности до 80% не должен быть более ±5'.
2.4. Средняя наработка на отказ угломера должна быть не менее 20000 условных измерений.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.1 Температура в процессе измерения: 20±1 5° С
3.2 Относительная влажность воздуха: не более 80%
3.3 Атмосферное давление:	101,3±3 кПа
3.4 Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

4. Комплектность поставки
4.1. Угломер
4.2. Футляр
4.3. Паспорт

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
5.1. Измерение производится контактным методом. При измерении внутренних углов угломер установить на угол, дополняющий измеряемый внутренний угол до 360°. Пример: для измерения угла в 57° 34' угломер необходимо установить на угол 360° -57°30', т.е. на угол 302*30'. Отсчет показаний производится по основной шкале 0-360˚ с ценой деления 1˚ и по нониусному устройству с ценой деления 5’

.
Рис. 1. Угломер (общий вид).
5.2. Угломер (рис. 1) смонтирован на круговом основании 1 жестко скрепленным с круговой шкалой-лимбом 2. По дуге основания с помощью рычажка с зубчатой передачей вращается крышка 3, несущая нониус 4 и стеклянную линзу, позволяющую точнее снять отсчет показания прибора. Крышка крепится к основанию с помощью винта, который позволяет закрепить одну из двух прилагаемых линеек с пазами, в которые входит шпонка. К основанию угломера с помощью двух винтов, расположенных с интервалом 22мм прикреплена пластина с выдержанным зазором 3мм между пластинами. В зазор между этими двумя винтами с помощью микровинта 5 присоединяется одна (жестко фиксируемая) из двух измерительных баз угломера, выполненная в виде небольшой линейки со скосом 6.
Точная установка при измерении углов обеспечивается микрометрической подачей, путем вращения гайки с накаткой, расположенной с тыльной стороны угломера. Фиксирование осуществляется стопорным устройством.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на угломер.
6.2. Протереть угломер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.
6.3. Проверить правильность его установки, а именно, совпадение нулевого штриха нониуса с нулевым штрихом шкалы основания, а также последнего штриха нониуса со штрихом шкалы основания, при этом, рабочее ребро линейки должно совпасть с рабочей плоскостью измерительной линейки без видимого зазора.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Измерение углов, размеров их сторон, всевозможных сложных контуров, уступов и выемок осуществлять путем различных комбинаций отдельных измерительных звеньев угломера. Сменные линейки, прилагающиеся к угломеру, имеют различные углы скосов на концах, что позволяет выбрать наиболее удобную схему измерения.
7.2. Протереть изделие по окончании работы (не реже одного раза в смену) полотняной чистой салфеткой, смоченной в бензине, покрыть антикоррозийным составом и уложить в футляр.
7.3. Если при интенсивной эксплуатации угломеров на изделиях высокой твердости (режущие кромки инструментов, твердосплавные поверхности и т. п.) на измерительных поверхностях появятся следы износа, то они могут быть устранены путем передоводки измерительных поверхностей. Нулевое положение установить за счет регулировки нониуса.

8. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
8.1. Условия поверки: температура (20°±4°)С.
8.2.Поверку угломера производить методами и средствами, указанными в ГОСТ 13006-67.
8.3.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угломера.

9. свидетельство о приёмке
9.1. Угломер универсальный 0-360 5’ соответствует ГОСТ 5378-88 и признан годным к эксплуатации.
9.2 Срок защиты без переконсервации – 2 года.

Дата выпуска: _____________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: ______________

№ изделия: _______________________________________